## Anforderungen
|  | Szenarien |  | Risiko |  |  | Herkunft |  | Bemerkung
Use Case | Include | Positiv | Negativ | ETW (1-5) | Effekt (1-5) | RPN | Technisch | Organisat.
1
Stellt aktuelle Daten zu Temperatur, Blutdruck etc. zur Verfügung | Messen | Alle gewünschten Parameter werden - gemessen - mit der richtigen Genauigkeit - und zwischengespeichert | Parameter wird nicht gemessen | 3 | 3 | 9
|  |  | Messung ist falsch | 2 | 5 | 10
|  |  | Messung wird nicht zwischengespeichert | 2 | 3 | 6
| Berechtigung geben | Der Patient - bewusst - eine vollständige Bewilligung gegeben | Der Patient ist sich nicht bewusst eine Bewilligung gegeben zu haben | 2 | 5 | 10
|  |  | Die Bewilligung ist unvollständig | 2 | 4 | 8
ETW (Eintreffenswahrscheinlichkeit) | 1 = sehr unwahrscheinlich
2 = unwahrscheinlich
3 = möglich
4 = gelegentlich
5 = häufig
Effekt | 1 = kaum bemerkbar
2 = bemerkbar
3 = störend
4 = stark störend
5 = katastrophal

## Testfälle
|  | Szenarien |  | Analyse |  | Realisation
Use Case | Include | Positiv | Negativ | Testfall | Soll | Ist | Wichtigkeit
Stellt aktuelle Daten zu Temperatur, Blutdruck etc. zur Verfügung | Messen | Alle gewünschten Parameter werden - gemessen - mit der richtigen Genauigkeit - und zwischengespeichert | Messung ist falsch | Es werden je 25 Messungen zu Blutdruck und Temperatur vorgenommen N=3 Messungen sind bewusst falsch | Alle N=3 fehlerhaften Messungen werden erkannt
[5 empty] | Critical | Kritischer Fehler, muss sofort behoben werden
[5 empty] | Major | Hauptfehler, meist in nächstem Release
[5 empty] | Minor | Nebenfehler